«Утверждаю»

Руководитель Испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-4421/21

«03» марта 2021 г.

Заказчик: АО «ГИЦ ПВ»

Объект испытаний: Проба питьевой водыx

Акт отбора пробы: Не предъявлен. Проба отобрана Заказчикомx

Дата и время отбора пробы: Не указаноx

Место отбора пробы: Не указаноx

Дата и время принятия пробы в работу: 03.03.2021, 10:30

Даты проведения испытаний: 03.03.2021 - 03.03.2021

x - со слов Заказчика

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг | < 0.033 | 0.2 | ФР.1.40.2018.31321 |
| . | Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг | < 0.033 | 1.0 | ФР.1.40.2018.31321 |

[1] - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ АО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

Ответственный за проведение испытаний:

Главный эксперт по научно-методической работе ___________________________	П.С. Иванов