**«Утверждаю»**

Руководитель испытательного центра

М.В. Морина

**Протокол испытаний № ВП-35637/21**

**«02» ноября 2021 г.**

Заказчик: **ООО «ГИЦ ПВ»**

Объект испытаний: Проба питьевой водыx

Акт отбора пробы: Не предъявлен. Проба отобрана Заказчикомx

Дата и время отбора пробы: Не указаноx

Место отбора пробы: Не указаноx

Дата и время принятия пробы в работу: 01.11.2021, 17:06

Даты проведения испытаний: 01.11.2021 - 02.11.2021

x - со слов Заказчика

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | **ПДК**(предельно допустимая концентрация), по**[1]** | Метод испытаний(ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. .
 | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С , КОЕ/см3 | Не обнаружено | 50 | МУК 4.2.1018-01, п. 8.1 |
| 1. .
 | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 |
| 1. .
 | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100см3 | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01, п. 8.2 |

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

*Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.*

Ответственный за проведение испытаний:

Главный эксперт по научно-методической работе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.С. Иванов